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	ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỨC PHỔ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /UBND-KTHTĐT
	Đức Phổ,  ngày       tháng 9 năm 2026

	V/v có ý kiến đối tuyến đường dây trung hạ áp và trạm biến áp thuộc công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phường Đức Phổ năm 2027
	


    

    


Kính gửi: Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Theo đề nghị của Công ty Điện lực Quảng Ngãi tại Công văn số 9448/QNPC-QLĐT ngày 11/9/2026 về việc thỏa thuận tuyến đường dây trung hạ áp và trạm biến áp thuộc công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phường Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh và Xã Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường tỉnh Quảng Ngãi năm 2027.

Qua xem xét hồ sơ và ý kiến đề xuất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Đức Phổ có ý kiến như sau:
1. Đối với nội dung này, UBND phường Đức Phổ đã có Công văn số 782/UBND-KTHTĐT ngày 14/5/2026 về việc có ý kiến đối với đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn phường Đức Phổ năm 2027 theo đề nghị của Điện lực Đức Phổ.

2. Qua kiểm tra, hồ sơ thiết kế tuyến đường dây trung hạ áp và trạm biến áp thuộc công trình nêu trên do Công ty Điện lực Quảng Ngãi gửi kèm Công văn số 9448/QNPC-QLĐT ngày 11/9/2026, UBND phường Đức Phổ nhận thấy hồ sơ đã được hiệu chỉnh, cập nhật theo các ý kiến góp ý trước đây. Do đó, UBND phường cơ bản thống nhất với hướng tuyến đường dây trung hạ áp và vị trí các trạm biến áp thuộc công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phường Đức Phổ năm 2027 theo hồ sơ do Công ty Điện lực Quảng Ngãi cung cấp. 
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện một số nội dung sau:
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác: Tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn biết về chủ trương, sự cần thiết đầu tư, quy mô và phạm vi thực hiện công trình; Thống nhất cụ thể vị trí móng cột điện, vị trí đặt trạm biến áp trên thực địa trước khi triển khai thi công, bảo đảm phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch có liên quan.

- Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các vị trí móng cột và phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường dây đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với các vị trí chôn trụ nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trước khi thi công, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định; trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Đức Phổ thì lập hồ sơ gửi UBND phường Đức Phổ (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

- Trong quá trình thi công, phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn điện, vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân; thực hiện hoàn trả mặt bằng, khắc phục các hư hỏng do thi công gây ra theo quy định.

- Trường hợp nhà nước triển khai xây dựng, mở rộng, nâng cấp tuyến đường hoặc thực hiện các công trình công cộng có ảnh hưởng đến công trình điện được đầu tư theo hồ sơ nêu trên, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện di dời, cải tạo công trình theo quy định và tự chịu toàn bộ kinh phí thực hiện, không yêu cầu bồi thường.

UBND phường Đức Phổ có ý kiến như trên, để Công ty Điện lực Quảng Ngãi biết, thực hiện./.
	Nơi nhận:
       
- Như trên;

- CT, các PCT UBND phường;

- VP HĐND và UBND phường;

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

- Điện lực Đức Phổ; 
- Tổ trưởng các TDP: Thuận An, An Trường; Vĩnh Bình; Phổ Hoà, Phú Trường, An Lạc; 
- Lưu: VT, PKTHTĐTPTTùng.
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